**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, 15.000 ευρώ με Φ.Π.Α.**

**Προς: ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ICSD)**

Θέμα: Προσφορά για την ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα.

Ημερομηνία: …./…/2018

Ο/Η υπογραφόμενος/η ……………………………………………………….αφού έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης για την παροχή εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα (Πέραμα Ιωαννίνων) τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα , προσφέρω για την ανάληψη της προμήθειας την παρακάτω τιμή:

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ………………………….**

**ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ………………………….**

**Περιγραφή εργασιών :**

1. Χρωματισμοί τοίχων χωρίς χρήση ικριωμάτων, **εμβαδού 1.500,00 τ.μ.** Θα γίνει πλήρης προετοιμασία των επιφανειών (μερεμέτια, τρίψιμο, καθαρισμός ψιλοστοκαρίσματα, τρίψιμο, καθαρισμός κτλ) και εφαρμογή δύο στρώσεων έγχρωμου υδατοδιαλυτού πλαστικού χρώματος (ακρυλικού η μη κατά περίπτωση) προέλευσης εγχώριας, με κατάλληλη αραίωση των υλικών κατά περίπτωση, της κάθε μίας από τις παραπάνω στρώσεις εκτελούμενης μετά από κατάλληλη κατά περίπτωση επεξεργασία των επιφανειών (τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, καθαρισμός κτλ), σύμφωνα και με τις προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα χρώματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή τσιμεντοχρώμα εξωτερικά, ριπολίνες, βερνίκια ντουκοχρώματα, αντισκωριακά, αστάρια, υποστρώματα κτλ θα είναι αρίστης ποιότητας προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων με πιστοποίηση ISO. Όλα τα χρώματα που προορίζονται για εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι έγχρωμες βαφές πρέπει να περιέχουν μόνο μόνιμες και σταθερές χρωστικές ουσίες. Οι χρωματισμοί θα εκτελούνται σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη, ρητίνες, και άλλες επιβλαβείς για τις εργασίες ουσίες .
2. Διαμόρφωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια θα αντικατασταθούνε 30 πρίζες ρεύματος, 30 πρίζες τηλεφώνου και internet, 40 διακόπτες και 2.000 μ. καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm : **Τεμάχιο = 1**
3. Παροχή Ιντερνετ και αναβάθμιση-επέκταση ασύρματου δικτύου. Περιλαμβάνει Mikrotik Router, Διαχείριση πελατών τεμ 1 , Ασύρματο Access Point UniFi εσωτερικού χώρου τεμ 4, Ασύρματο Access Point UniFi εξωτερικού χώρου (Dual-Band) τεμ 1, Switch Fast Ethernet 8 Ports τεμ 3, Κεραία σύνδεσης Ubnt Dish 25dBi τεμ 1, Δομημένη καλωδίωση τεμ 1 : **Τεμάχιο = 1.**

Εταιρία / Επιχείρηση:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή Σφραγίδα